## Formular
Installationsanzeige Wasser
Mühlenstrasse 19 8201 Schaffhausen Telefon 052 635 11 00 Fax 052 624 29 20 http://www.shpower.ch
Gemeinde | [21 empty] | Schaffhausen
Hemmental (Schaffhausen)
Standort der Anlage |  | Strasse / Haus-Nr. | [19 empty] | Neuhausen am Rheinfall
Beringen
|  | Versicherungs-Nr. | [12 empty] | Grundbuch-Nr. | [6 empty] | Guntmadingen (Beringen)
Flurlingen
Gebäudeeigentümer/in |  | Name/Vorname / Firma | [19 empty] | Merishausen
Bauherr/in / Vertreter/in |  | Adresse
|  | Sachbearbeiter/in | [14 empty] | Telefon
Installationsfirma |  | Firma
Adresse
|  | Sachbearbeiter/in | [14 empty] | Telefon
|  | SVGW-Personenzertifikat | [6 empty] | WH1-
Gebäudenutzung |  |  | EFH |  |  | MFH |  |  | Landwirtschaft |  |  |  | Gewerbe / Industrie |  |  |  |  | andere:
Installationsart |  |  | Neubau / Erstinstallation | [9 empty] | Sanierung / Umbau
Auflagen Werk:
Firmen-Stempel: | [10 empty] | Ausführungsbewilligung Die Ausführung obiger Anlage wird unter Vorbehalt der Erfüllung der bestehnden Vorschriften bewilligt.
Datum und Name: | [10 empty] | SH POWER Qualitätssicherung Gas/Wasser:
Installationsbeginn: | [10 empty] | Schaffhausen,
voraussichliche Fertigstellung: | [10 empty] | Unterschrift:
Neumontage
Apparat |  | KW |  | WW | Aussen Garage |  |  | Keller |  | EG | 1. OG |  | 2. OG | 3. OG |  | 4. OG |  |  | 5. OG | KW | WW
WC |  | 1 | [17 empty] | 0
Badewanne |  | 3 |  | 3 | [15 empty] | 0 | 0
Dusche |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | 0 | 0
Waschtisch |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 0 | 0
Spültisch |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | 0 | 0
Geschirrspülautomat |  | 1 | [17 empty] | 0
Waschautomat |  | 2 | [17 empty] | 0
Waschtrog/Ausguss mit WW |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | 0 | 0
Waschtrog/Ausguss nur KW |  | 2 | [17 empty] | 0
Garten-/Garagenventile |  | 5 | [17 empty] | 0
Gartenventile red. Druck |  | 2 | [17 empty] | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
Bitte nur Apparate-Stückzahl eintragen, bei spez. Geräten l/sek ermitteln. | [19 empty] | 0 | 0
Wasserzähler | [8 empty] | Total LU | [10 empty] | 0
Apparat | Hersteller | [5 empty] | Typ |  |  |  |  | SVGW-Zertifikat | [6 empty] | für Neumontage für Ersatz / Austausch
Speicher
Wasserbehandlung
Klimaanlagen mit/ohne Rückkühlung (Bewilligung erforderlich) | [18 empty] | l/min
Ersatz / Austausch
Apparat |  | KW |  | WW | Aussen Garage |  |  | Keller |  | EG | 1. OG |  | 2. OG | 3. OG |  | 4. OG |  |  | 5. OG | KW | WW
WC |  | 1 | [17 empty] | 0
Badewanne |  | 3 |  | 3 | [15 empty] | 0 | 0
Dusche |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | 0 | 0
Waschtisch |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 0 | 0
Spültisch |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | 0 | 0
Geschirrspülautomat |  | 1 | [17 empty] | 0
Waschautomat |  | 2 | [17 empty] | 0
Waschtrog/Ausguss mit WW |  | 2 |  | 2 | [15 empty] | 0 | 0
Waschtrog/Ausguss nur KW |  | 2 | [17 empty] | 0
Garten-/Garagenventile |  | 5 | [17 empty] | 0
Gartenventile red. Druck |  | 2 | [17 empty] | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
Bitte nur Apparate-Stückzahl eintragen, bei spez. Geräten l/sek ermitteln. | [19 empty] | 0 | 0
Total LU | [19 empty] | 0
Bemerkungen / demontierte Apparate: